Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради впродовж 2023 року, код за ДК 021:2015 – 45330000-9 (Водопровідні та санітарно-технічні роботи) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2023-03-17-008641-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ - Завданням технічного обслуговування систем внутрішнього водопроводу є: 1.1. контроль за технічним станом і збереженням мереж водопроводу, встановлених санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання; 1.2. проведення оглядів, профілактичного обслуговування, ремонтів, запобігання аваріям та їх ліквідація; 1.3. утримання систем у належному технічному і санітарному стані, ліквідація витоків, засмічень, затоплень тощо; - підготовка систем внутрішнього водопроводу до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди; 2. Проводити санітарно-технічні роботи систем водопостачання закладів освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області впродовж 2023 року у відповідності до переліку робіт та об’єктів, а саме: 2.1. Послуги з аварійного та технічного обслуговування повинні надаватися відповідно до чинних нормативно-правових актів. 2.2. Послуги з технічного обслуговування систем водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області здійснюється в робочий час. Послуги позапланового (аварійного) ремонту систем водопостачання надаються по заявкам закладів освіти, що знаходяться на утриманні відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. 3. Усунення аварійних ситуацій на об’єктах здійснювати, у разі ускладнення чи надзвичайної ситуації - до повної їх ліквідації. 4. Роботи з технічного обслуговування системи водопостачання закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області мають включати: - профілактичне обстеження технічного стану трубопроводів, арматури, з’єднань, кріплень; - регулювання автоматики водопровідної системи на підставі аналізу контрольно-вимірювального обладнання, які входять в систему; - контроль стану встановлених робочих параметрів системи; - герметизацію точок з'єднання труб; - періодичну (один раз на місяць) перевірку стану обладнання та своєчасний ремонт несправних елементів; - заміну прокладок та ущільнювачів; - перевірку на справність контрольних вимірювальних приладів (манометрів і термометрів), заміну несправних; - огляд насосів та водозапірної арматури; - заміну зношених елементів обладнаня,які прийшли в непридатність, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів тощо; - чистку фільтрів; - регулювання систем безпеки; - запуск системи водопостачання; - виїзд спеціалістів на об’єкт за викликом в разі аварійних ситуацій. Гарантований термін прибуття спеціаліста на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації – 1 година з моменту отримання заявки. 5. Виконавець послуги повинен мати: - приміщення для розміщення обслуговуючого персоналу розташоване в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області. - приміщення для розміщення автотранспорту розташоване в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області. - наявність міського та мобільного телефонного зв’язку для прийняття заявок від Замовника. - Якість матеріалів та виробів, що використовуються Виконавцем для виконання ремонтних робіт на об’єктах Замовника, повинна підтверджуватись сертифікатами відповідності, технічними паспортами та/або іншими документами, що засвідчують якість матеріалів та виробів. - Гарантійний строк на надані послуги становить не менше, ніж 24 (двадцять чотири) місяці, якщо інший більший строк не передбачено чинним законодавством. - Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до пункту 6.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, які склались у регіоні. - У випадку заниження/завищення цін на матеріальні ресурси та обладнання Замовник може вимагати додаткового підтвердження їх вартості, яка склалася на момент подання пропозиції учасником та має право звернутись за підтвердженням інформації до підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 150000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2023 рік та розрахований на підставі середньо ринкової вартості аналогічних послуг |