Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем опалення та обладнання опалювальних пунктів закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради впродовж 2023 року, код за ДК 021:2015 – 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2023-03-23-006647-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ - Завданням технічного обслуговування систем опалення та обладнання опалювальних пунктів є: 1.1. Здійснювати технічне обслуговування систем опалення та обладнання опалювальних пунктів, планово, один раз на місяць. 1.2. Проводити регламентні роботи в системах опалення та обладнанні опалювальних пунктів у відповідності до переліку робіт та об’єктів, а саме: 2. Послуги з аварійного та технічного обслуговування повинні надаватися відповідно до: - Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007 р. № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»; - Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 15 серпня 2018 року № 219 інших чинних нормативно-правових актів. - Надання послуг з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем опалення та обладнання опалювальних пунктів закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради здійснюється цілодобово. - Послуги надаються по заявкам закладів освіти, що знаходяться на утриманні відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району, Вінницької області. - Усунення аварійних ситуацій на об’єктах здійснювати, у разі ускладнення чи надзвичайної ситуації - до повної їх ліквідації. - Роботи з технічного обслуговування мають включати: - регулювання автоматики опалювальної системи на підставі аналізу контрольно-вимірювального обладнання, які входять в систему; - контроль стану встановлених робочих параметрів системи; - періодичну перевірку стану обладнання та своєчасний ремонт несправних елементів; - заміну прокладок та ущільнювачів; - перевірку на справність контрольних вимірювальних приладів (манометрів і термометрів), заміну несправних; - огляд насосів та водозапірної арматури; - заміну зношених елементів обладнаня,які прийшли в непридатність; - чистку фільтрів; - регулювання систем безпеки; - усунення повітряних пробок в системі опалення; - заміна теплоносія в системі опалення; - підготовка систем опалення до роботи в осінньо зимовий період; - запуск системи опалення. - виїзд спеціалістів на об’єкт по виклику в разі аварійних ситуацій. - Гарантований термін прибуття спеціаліста на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації – 1 година з моменту отримання заявки. - Виконавець послуги повинен мати: - приміщення для розміщення обслуговуючого персоналу розташоване в місті Ладижин, Гайсинського району, Вінницької обл. - приміщення для розміщення автотранспорту розташоване в місті Ладижин, Гайсинського району, Вінницької обл. 8.3. наявність міського та мобільного телефонного зв’язку для прийняття заявок від Замовника. - Якість матеріалів та виробів, що використовуються Виконавцем для виконання ремонтних робіт на об’єктах Замовника, повинна підтверджуватись сертифікатами відповідності, технічними паспортами та/або іншими документами, що засвідчують якість матеріалів та виробів. - Гарантійний строк на надані послуги становить не менше, ніж 24 (двадцять чотири) місяці, якщо інший більший строк не передбачено чинним законодавством. - Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до пункту 6.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, які склались у регіоні. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 150 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2023 рік та розрахований на підставі середньо ринкової вартості аналогічних послуг |