Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуг по експлуатаційному, технічному обслуговуванню електрообладнання та обслуговуванню електромереж споживача, код за ДК 021:2015 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2023-03-31-006602-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 1. Експлуатаційне і технічне обслуговування електрообладнання та обслуговуванню електромереж споживача - комплекс робіт з підтримки працездатності обладнання в період його використання. 1.1. До технічного обслуговування електрообладнання належить: - системний контроль електрообладнання з метою виявлення несправностей на початковій стадії; - експлуатаційний догляд за електроустановками і електроустаткуванням; - проведення робіт відповідно до системи ТОР (Технічне обслуговування та ремонту) Замовника – розробка ТОР повністю розробляться Виконавцем, на базі діючих нормативів; - випробування і налагодження електричних пристроїв, підтяжка контактних з'єднань, заміна електротехнічних пристроїв та засобів, які вийшли з ладу в процесі роботи; - проведення всіх необхідних вимірів і випробувань; - оперативні необ’ємні електромонтажні роботи; - виконання функціоналу відповідального за електрогосподарство, 1.2. Додаткові послуги у разі виникнення необхідності: - Ліквідація наслідків аварій в електрощитах і електромережах; - Аварійний ремонт компонентів в електромережі будь-якої складності; - Заміна та відновлення електрообладнання/елементів електрообладнання, що вийшло з ладу. 2. Виконавець бере на себе оперативне та технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладнання з напругою до 1000 В відповідно Акту розмежування балансової належності електромереж. 3. Виконавець повинен відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджені наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 № 258 (зі змінами та в останній редакції відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.01.2017 № 7) (далі - ПТЕЕС). 4. Електротехнічний персонал Виконавця, що має групу з електробезпеки не нижче ІІІ зобов’язаний виконувати роботи у закладах освіти відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил експлуатації електротехнічних засобів ДНАОП 1.1.10-1.0-01. 5. Виконавець, після процедури приймання на обслуговування електрообладнання, спільно з Замовником призначає наказом особу, відповідальну за безпечну експлуатацію електрогосподарства Замовника, розпорядження і вказівки якого в частині експлуатації електроустановок є обов'язковими до виконання персоналом Замовника. 6. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом: для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр - не менше 1 року; для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - не менше 2 років. 7. Відповідальна особа за електрогосподарство: 7.1. виконує обов’язки передбачені п. 1.12. розділу ІV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 № 258 (зі змінами та в останній редакції відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.01.2017 № 7) (далі - ПТЕЕС). 7.2 контролює стан виконання роботи електротехнічного персоналу. 7.3. проводить інструктаж з неелектротехнічним персоналом закладів освіти та установ замовника з електробезпеки на І групу допуску, не рідше 1 разу на рік. - Виконавець зобов’язаний 1 раз у півріччя здійснювати обстеження електрообладнання закладів освіти з оформленням «Акту обстеження електрогосподарства» у складі комісії створеною керівником закладу освіти . - Особа, відповідальна за електрогосподарство Замовника забезпечує дотримання вимог: - Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (в редакції 2012 р., затвердженій наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 р. №91) - Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98); - Правил експлуатації електрозахисних засобів (ДНАОП 1.1.10-1.07-01). |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 150 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2023 рік та розрахований на підставі середньо ринкової вартості аналогічних послуг |