Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Поточний ремонт частини приміщення Ліцею №3 Ладижинської міської ради по вул. П.Кравчика, 53 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з використанням ресурсозберігаючих технологій, код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2023-10-17-013607-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 1. Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість. 1; 2; 3; 4. Двері. 1; Знімання дверних полотен; м2; 2,46. 2; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 1. 3; Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2; м2; 2,46. Вікна. 4; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 8. 5; Знімання засклених віконних рам; м2; 24,586. 6; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 24,586. 7; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; м; 14,8. 8; Установлення віконних зливів; м; 14,8. Укоси внутрішні. 9; Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; м2; 16,3. 10; Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою; м2; 16,3. 11; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2; м2; 16,3. 12; Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 16,3. Стеля. 13; Улаштування каркасу підвісних стель; м2; 125. 14; Укладання плит стельових в каркас стелі; м2; 125. Електромонтажні роботи. 15; Демонтаж світильників з лампами розжарювання; шт; 16. 16; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт; шт; 16. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ № Ч.ч.; Шифр ресурсу; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. 1; 2; 3; 4; 5. &С126-55-1 варіант 11; Вiкна металопластикові; м2; 24,586. &С111-567-1; Плити підвісних стель типу "Армстронг" 600х600 мм; м2; 125. &С121-783-12 варіант 1; Блок дверний металопластиковий двопольний засклений з сендвіч-панеллю (1200х2050 мм), площа 2,46 м2; шт; 1. &С1547-6-10; LED-панель 600х600 мм; шт; 16. &С126-1306-2; З'єднуючий профіль (1,2м); м; 237,5. &С126-1306- 1-И; Несучий профіль (3,6м); м; 118,75. &С126-1306-3; З'єднуючий профіль (0,6м); м; 118,75. &С111-777-П; Підвіси 0,25м; шт; 100. &С123-386-1 варіант 2; Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям; м; 14,8. С1425-11702; Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6; м3; 0,7172. С111-1626-1; Дисперсія полівінілацетатна непластифікована; кг; 8,476. &С111-776-2; Тяга підвісу; шт; 100. +С111-2015-3 варіант 1; Шпатлівка полімерцементна армована; кг; 58,68. С111-219; Гіпсові в'яжучі Г-3; т; 0,0815. +С111-1624-2 варіант 1; Грунтовка глибокого проникнення; л; 2,35209. С111-1604; Папір шліфувальний; м2; 0,1793. С111-120; Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм; т; 0,00032. С111-88; Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм; т; 0,00064. &С111-1477- ШС; Шурупи саморізи; шт; 52,244. С111-1895; Шпаклівка клейова; т; 0,000815. С1544-92; Стрічка ізоляційна "Пара"; кг; 0,048. С1545-101; Стрічка монтажна ЛМ; 100м; 0,0144. С111-1608; Дрантя; кг; 0,13203. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 268 613,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2023 рік та розрахований на підставі проектно-кошторисної документації "Поточний ремонт частини приміщення Ліцею №3 Ладижинської міської ради по вул.П.Кравчика, 53 м.Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з використанням ресурсозберігаючих технологій" |