Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Послуги з технічного обслуговування та позапланового (аварійного) ремонту систем водовідведення закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради, Код за ДК 021:2015 – 90470000-2 (Послуги з чищення каналізаційних колекторів) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-03-01-008242-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника ## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ - Завданням технічного обслуговування систем водовідведення є: 1.1. контроль за технічним станом і збереженням мереж водовідведення, перевірка стану трубопроводів, кріплень трубопроводів, стояків і випусків, прочисток, ревізій тощо; 1.2. проведення оглядів, профілактичного обслуговування, ремонтів, запобігання аваріям та їх ліквідація; 1.3. утримання систем у належному технічному і санітарному стані, усунення засмічень; 2. Проводити санітарно-технічні роботи систем водовідведення закладів освіти Ладижинської міської ради впродовж 2023 року у відповідності до переліку робіт та об’єктів, а саме: 2.1. Послуги з аварійного та технічного обслуговування повинні надаватися відповідно до чинних нормативно-правових актів. 2.2. Послуги з технічного обслуговування систем водовідведення закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради здійснюється в робочий час. Послуги позапланового (аварійного) ремонту систем водовідведення надаються по заявкам закладів освіти, що знаходяться на утриманні відділу освіти Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. 3. Усунення аварійних ситуацій на об’єктах здійснювати до повної їх ліквідації. 4. Роботи з технічного обслуговування системи водовідведення закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради мають включати: - профілактичне обстеження технічного стану трубопроводів, з’єднань, кріплень; - регулювання, випробовування на пролив систем каналізації; - контроль стану встановлених робочих параметрів системи; - герметизацію точок з'єднання труб; - періодичну(один раз на місяць) перевірку стану обладнання та своєчасний ремонт несправних елементів; - заміну прокладок та ущільнювачів; - заміну зношених елементів обладнання, які прийшли в непридатність, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення; - ремонт трапів, сифонів, ревізій та інших окремих деталей каналізації; - ліквідація засмічень та витоків в з'єднаннях труб; - контроль стану дренажних колодязів, труб зливостоку, чистка труб зливостоку; - запуск системи водовідведення; - виїзд спеціалістів на об’єкт за викликом в разі аварійних ситуацій. Гарантований термін прибуття спеціаліста на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації – 1 година з моменту отримання заявки. 5. Виконавець послуги повинен мати: - приміщення для розміщення обслуговуючого персоналу розташоване в місті Ладижин Вінницької обл. - приміщення для розміщення автотранспорту, інвентарю та обладнання розташоване в місті Ладижин, Гайсинського району, Вінницької обл. - наявність міського та мобільного телефонного зв’язку для прийняття заявок від Замовника. - Якість матеріалів та виробів, що використовуються Виконавцем для виконання ремонтних робіт на об’єктах Замовника, повинна підтверджуватись сертифікатами відповідності, технічними паспортами та/або іншими документами, що засвідчують якість матеріалів та виробів. - Гарантійний строк на надані послуги становить не менше, ніж 24 (двадцять чотири) місяці, якщо інший більший строк не передбачено чинним законодавством. - Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються відповідно до пункту 6.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами, які склались у регіоні. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 220 000,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та розрахований на підставі аналізу вартості аналогічних послуг за попередній період |