Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання по вул. Прибережній буд. №2 в м. Ладижин Вінницької області - з проведенням енергозберігаючих заходів, код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-04-17-003704-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 1. Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. 6. Замовник протягом проведення капітального ремонту проводить нагляд з метою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ. # 7. Роботи повинні бути виконані з дотриманням ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва", ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12), НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, «Правила пожежної безпеки в Україні». 8. Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість. 1; Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2; м3; 133,74. 2; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом]; м3; 13,374. 3; (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С; м; 356. 4; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 12,5. 5; (Демонтаж) Улаштування залізобетонних збірних лотків; м; 24. 6; Улаштування залізобетонних збірних лотків; м; 24. 7; Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С; м; 356. 8; Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм; кг; 248,8. 9; Установлення сальникових компенсаторів в трубопроводах діаметром 100 мм; шт; 4. 10; Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм; т; 0,0144. 11; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; м тр; 178. 12; Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1; м3; 112,14. 13; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2; м3; 112,14. 14; Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм; шт; 8. 15; Врізування трубопроводів умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у діючі магістралі, діаметр зовнішній врізуємої труби 76-89 мм; врізання; 8. 16; Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм; шт; 8. 17; Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2; м3; 7,2. 18; Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3; м3; 1,6. Перелік матеріалів № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1; т; 0,000736. Вапно хлорне, марка А; т; 0,000712. Кисень технічний газоподібний; м3; 9,1826. Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла; т; 0,00288. Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм; т; 0,000112. Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм; т; 0,0003856. Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42; т; 0,017709. Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55; т; 0,00088. Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм; шт; 1,5676. Мастика бітумно-полімерна; т; 0,1584. Рядно; м2; 0,0896. Цвяхи будівельні 4,0х120 мм; т; 0,0006384. Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см; м3; 0,00928. Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт; м3; 0,00944. Гільза проходження в теплову камеру 89х160; м; 8. Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм; м; 3. Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 5 мм; м; 3,5. Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм; т; 0,0354896. Труба попередньо ізольована СТ (20В) / ПЕ 89х4х160х6000; м; 356. Відвід для теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=0,8 м; шт; 4. Коліно СТ/ПЕ 89х200-9; шт; 12. Опора нерухома труб СТ/ПЕ 89х160; шт; 8. Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм; шт; 66. Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8; т; 0,0223283. Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм; м2; 0,73168. Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм; т; 0,136. Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм; т; 0,01656. Лак БТ-577; т; 0,000463. Пісок природний, рядовий; м3; 17,446. Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм; м3; 1,624. Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 160 мм; 10м; 2,11464. Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм; комплект; 2. Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від - 30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм; комплект; 6. Пароніт; т; 0,00128. Пропан-бутан технічний; м3; 0,44292. Пропан-бутанова суміш; т; 0,002. Кран кульовий фланцевий DN80 1,6МПа; шт; 6. Кран кульовий фланцевий DN25 1,6МПа; шт; 2. Компенсатор сильфонний СТ/ПЕ 89х160; шт; 4. Лотки каналів збірні з/б 2000х800з450; шт; 12. Кришки каналів збірні з/б 2000х900х80; шт; 12. 9. Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до виконання робіт мають бути в справному стані. 10. Усі працівники Учасника, що будуть задіяні до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію, необхідні знання та досвід. 11. Доставка працівників до місця виконання робіт забезпечуються Виконавцем. 12. Пропозиція Учасника повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством. 13. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану. На підтвердження даної вимоги, Учасник у складі пропозиції повинен надати копію договору з компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або іншого документа. 14. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та показниками. 15. Учасник несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством 16. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом таких строків: - 5 (п’ять) років – на роботи, прямо передбачені даним Договором. - згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником матеріалів та обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 1 776 774,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та розрахований на підставі проектно кошторисної документації на Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання по вул. Прибережній буд. №2 в м. Ладижин Вінницької області - з проведенням енергозберігаючих заходів |