Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Капітальний ремонт спортивної зали Ліцею №4 Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладижин Вінницької області, (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-06-05-010522-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 1. Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. 6. Замовник протягом проведення капітального ремонту проводить нагляд з метою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ. # 7. Роботи повинні бути виконані з дотриманням: # ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12); # ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD) ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD) ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD) ДСТУ Б В.2.8-47:2011 Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 27321-87, MOD) ДСТУ Б В.2.8-45:2011 Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 28012-89, MOD) НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 8. Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Роздiл 1. Стеля. Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м; м2; 291,84. Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби; м2; 281,84. Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою; м2; 291,84. Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2; м2; 291,84. Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці; м2; 291,84. Роздiл 2. Стіни. Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; м2; 331,7. Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм; м2; 67,7. Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; м2; 366,3. Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2; м2; 366,3. Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці; м2; 366,3. Роздiл 3. Вікна. Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м; м2; 11,4. Знімання засклених віконних рам; м2; 38,4. Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 4. Розбирання існуючих вiдливiв з листової сталi; м; 19,6. Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м; м3; 4,608. Розшивання швів кладки із цегли; м2; 38,4. Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків; м3; 15,36. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 38,4. Установлення віконних зливів; м; 19,6. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 7,4. Улаштування екранування віконних прорізів сіткою; м2; 14,1. Роздiл 4. Відкоси віконні внутрішні. Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї; м2; 14,1. Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"; м2; 14,1. Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 14,1. Роздiл 5. Відкоси віконні зовнішні. Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю; м2; 4,22. Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань; м2; 4,22. Роздiл 6. Електроосвітлення. Демонтаж світильників з лампами розжарювання; шт; 8. Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; м; 65. Прокладання проводів при схованій проводці в борознах; м; 65. Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних; шт; 1. Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт; шт; 8. Роздiл 7. Підлога. Розбирання дерев'яних плінтусів; м; 69,4. Розбирання дощатих покриттів підлог; м2; 29,6. Розбирання лаг з дощок і брусків; м2; 29,6. Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2; м2; 29,6. Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2; м2; 29,6. Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву; м2; 29,6. Улаштування плінтусів дерев'яних; м; 69,4. Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%; м2; 291,8. Роздiл 8. Ішні роботи. Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву (захисні дерев'яні решітки радіаторів опалення); м2; 51,2. Навантаження сміття вручну; т; 3,734. Перевезення сміття до 5 км; т; 3,734. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм; т; 0,003072. Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм; т; 0,0002082. Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм; т; 0,0004736. Гіпсові в'яжучі Г-3; т; 0,096082. Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi кольоровi; м2; 7,47. Клей для гіпсокартона KNAUF Perlfix; кг; 70,5. Фарба латексна інтер'єрна; л; 183,15. Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла; кг; 210,25. Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт; т; 0,0206096. Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги; т; 0,0501896. Оліфа комбінована К-2; т; 0,0285188. Листи гiпсокартоннi вологостійкі, товщина 9 мм; м2; 14,805. Газобетонний блок AEROC 610х200х400 мм D-400 ГЛ; м3; 15,21. Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б; м2; 16,896. Папір шліфувальний; м2; 14,66112. Дрантя; кг; 3,57998. Піна монтажна; л; 35,41012. Ґрунтовка глибокого проникнення; л; 98,48423. Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350; м2; 6,808. Відлив підвіконний металевий, ширина 150 мм; м; 20,33. Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані; м; 35,25. Шурупи самонарізні 1,8х35 мм; шт; 69,188. Цвяхи будівельні 3,5х90 мм; т; 0,0077552. Шпаклівка клейова; т; 0,2307976. Анкерний болт M10х100 з гачком; шт; 72. Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11; кг; 48,1. Суміші сухі для розшивки швів Ceresit СЕ 33; кг; 2,22. Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СT 21; кг; 384. Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт; м3; 0,000614. Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт; м3; 0,37888. Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт; м3; 0,07104. Сітка огороджувальна 100х100 шнур 4,5 мм; м2; 14,1. Дошки для покриття підлог антисептовані, 40х40 мм; м3; 1,09816. Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм; м; 71,482. Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель засклені двокамерним склопакетом поворотно-відкидні із фрамугою та з'єднувальними армованими елементами (4800х2000 мм), площа 9,6 м2; шт; 4. Вода; м3; 0,75022. Кабель ВВГп LS-3х1,5 мм2; м; 65. Трос для натянування огороджувальної сітки; м; 70,4. Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт; т; 0,002368. Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150; 1000шт; 1,751. Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25; м3; 0,08288. Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25; м3; 1,10592. Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6; м3; 0,00422. Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5; м3; 1,67086. Коробка розподільча, діам. 80 мм; шт; 2. Коробка монтажна, діам. 60 мм; шт; 1. Стрічка ізоляційна "Пара"; кг; 0,089. Шурупи для віконних рам та дверних коробок з плоскою головкою 7,5х152мм; шт; 106,752. Труби полівінілхлоридні; т; 0,000224. Шпилька; комплект; 16,32. Прожектор світлодіодний ударостійкий Ledster VS-FLD-E-200W; шт; 8. Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-клавiшний; шт; 1. Акрилова фарба Ceresit СT 42; кг; 2,11. Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29; кг; 2394,68. Силікон; л; 3,7632. 9. Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до виконання робіт мають бути в справному стані. 10. Усі працівники Учасника, що будуть задіяні до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію, необхідні знання та досвід. 11. Доставка працівників до місця виконання робіт забезпечуються Виконавцем. 12. Пропозиція Учасника повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством. 13. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану. На підтвердження даної вимоги, Учасник у складі пропозиції повинен надати копію договору з компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або іншого документа. 14. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та показниками. 15. Учасник несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством 16. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом таких строків: - 10 (десять) років – на роботи, прямо передбачені даним Договором. - згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником матеріалів та обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання. 17. У разі, якщо документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, містять не всі види робіт згідно технічної специфікації або містять змінені обсяги та/або склад робіт, така пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником. 18. Інформація про відповідність запропонованих учасником робіт технічним, якісним і кількісним вимогам предмету закупівлі повинна бути підтверджена шляхом подання в складі тендерної пропозиції наступних документів: 1) договірна ціна; 2) локальний кошторис на будівельні роботи (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням будівельного технологічного процесу); 3) зведений кошторисний розрахунок; 3) відомість ресурсів; 4) проект календарного графіку виконання робіт в якому визначаються початок та закінчення кожного з етапів робіт, види робіт. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 868 494,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та розрахований на підставі проектно кошторисної документації на Капітальний ремонт спортивної зали Ліцею №4 Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладижин Вінницької області |