Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №2 Ладижинської міської ради по вул. Процишина, 21 в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області, (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-10-21-014182-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника Назва предмета закупівлі; Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №2 Ладижинської міської ради по вул. Процишина, 21 в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області. Код ДК 021:2015; 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація. Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт; 24321, Україна, Вінницька обл., Гайсинський район, м. Ладижин, вул. Процишина, 21. Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт; до 26.11.2024 року включно. 1. Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. 6. Замовник протягом проведення капітального ремонту проводить нагляд з метою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ. # 7. Роботи повинні бути виконані з дотриманням ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва", ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12), НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, «Правила пожежної безпеки в Україні» 8. Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Столова. Роздiл 1. Стіни. 1; Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток; м2; 44. 2; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; м2; 44. 3; Грунтування стін грунтовкою глибокого проникнення; м2; 44. 4; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; м2; 44. 5; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 44. Роздiл 2. Відкоси ніш під батареї. 6; Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; м2; 6. 7; Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 6. Роздiл 3. Ішні роботи. 8; Улаштування плінтусів цементних; м; 12. 9; Навантаження сміття вручну; т; 3,44. 10; Перевезення сміття до 5 км; т; 3,44. Мийка. Роздiл 1. Демонтажні роботи. 11; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 2. 12; Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях; м2; 1,08. 13; Знімання дверних полотен; м2; 0,378. 14; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 2. 15; Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток; м2; 9. 16; Розбирання цементних покриттів підлог; м2; 9. 17; Розбирання основи підлоги з бетону на щебені; м3; 1,8. 18; Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 50 мм; м; 11. 19; Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм; м; 7. 20; Демонтаж радіаторів опалення масою до 80 кг; шт; 1. 21; Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм; м; 23. 22; Демонтаж світильників з лампами розжарювання; шт; 2. 23; Демонтаж вимикачів, розеток; шт; 2. 24; Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток; м2; 31,5. 25; Демонтаж металоконструкцій основи під мийки; т; 0,04. Роздiл 2. Двері та укоси. 26; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 36. 27; Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї; м2; 2. 28; Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою; м2; 2. 29; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 2. Роздiл 3. Стеля. 30; Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"; м2; 8,5. 31; Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг"; м2; 8,5. Роздiл 4. Стіни. 32; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; м2; 31,5. 33; Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь протигрибковими засобами; м2; 39,7. 34; Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону; м2; 31,5. 35; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 30,17. Роздiл 5. Відкоси віконні. 36; Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; м2; 2,5. 37; Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 2,5. 38; Установлення пластикових підвіконних дошок; м; 1,8. Роздiл 6. Підлога. 39; Улаштування бетонної підготовки; м3; 1,8. 40; Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2; м2; 9. 41; На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм; м2; 9. 42; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 9. 43; Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції; м2; 9. 44; Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції; м2; 9. 45; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; м2; 9. Роздiл 7. Електромонтажні роботи. 46; Прокладання проводів при схованій проводці в борознах; м; 6. 47; Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних; шт; 1. 48; Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці; шт; 1. 49; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт; шт; 2. Роздiл 8. Водопостачання. 50; Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2; м; 4. 51; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм; м; 26. 52; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм; шт; 1. 53; Установлення муфтових кранів водорозбірних; шт; 4. Роздiл 9. Каналізація. 54; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм; м; 8,5. 55; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм; м; 10. 56; Установлення трапів діаметром 50 мм; к-т; 1. 57; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм; шт; 1. Роздiл 10. Опалення. 58; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм; м; 9. 59; Установлення опалювальних радіаторів сталевих; кВт; 1,733. 60; Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм; шт; 1. Роздiл 11. Ішні роботи. 61; Виготовлення металевих конструкцій каркасу під мийки; т; 0,04. 62; Монтаж металоконструкцій каркасу під мийки; т; 0,04. 63; Монтаж машини посудомийної; шт; 1. 64; Навантаження сміття вручну; т; 3,89. 65; Перевезення сміття до 5 км; т; 3,89. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Ацетилен розчинений технічний, марка А; т; 0,00007. Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм; т; 0,00008. Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм; т; 0,00004. Різьба металева Ду25; шт; 1. Дюбелi 6х40; шт; 25,245. Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм; т; 0,0000906. Гіпсові в'яжучі Г-3; т; 0,05769. Вапно хлорне, марка А; т; 0,000001. Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi кольоровi 20х50 см; м2; 50,5. Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi кольоровi 30х60 см; м2; 30,15. Плитки керамогранітні 30х60 см; м2; 2,85. Плитки керамогранітнi для пiдлог 30х30 см; м2; 9,18. Кисень технічний газоподібний; м3; 0,592. Клей для гіпсокартона KNAUF Perlfix; кг; 10. Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла; кг; 1,26. Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний; т; 0,00008018. Плити підвісних стель типу "Армстронг" 600х600 мм; м2; 8,205. Паста герметизувальна "Уніпак"; шт; 1. Листи гiпсокартоннi вологостійкі, товщина 9 мм; м2; 2,1. Тяга підвісу; шт; 6,8. Підвіси 0,25м; шт; 6,8. Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття; м2; 4,1827. Монтажна планка ПП із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм; шт; 4. Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний; т; 0,0002. Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм; т; 0,000078. Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42; т; 0,000052. Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42; т; 0,00086. Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А; т; 0,0008. Папір шліфувальний; м2; 0,022. Дрантя; кг; 0,43255. Піна монтажна; л; 6,91344. Ґрунтовка бітумна; т; 0,00684. Ґрунтовка глибокого проникнення; л; 27,134. Ґрунтовка глибокого проникнення; л; 0,2886. Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм; шт; 0,0936. Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм; шт; 0,012. Оліфа натуральна; кг; 0,0241234. Клоччя просочене; кг; 0,72. Кран кульовий з американкою РN16, 3/4"; шт; 2. Рядно; м2; 4,5. Сiтка металева армувальна Вр.4 100х100мм; м2; 9,9. Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані; м; 10. Болти будівельні з гайками та шайбами; т; 0,00056. Хомут для каналізаційних труб (ПП) MPU Україна, діам. 50 мм із шурупом; шт; 5. Шпаклівка клейова; т; 0,0001. Емульсія протигрибкова ANSERGLOB ES 65; л; 8,1. Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11; кг; 584,155. Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР; кг; 2,7. Суміші сухі для розшивки швів Ceresit СЕ 33; кг; 24,801. Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43; кг; 45. Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм; м; 0,4. Заглушка ПВХ діам. 110 мм; шт; 1. Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 16х2,7 мм; м; 3. Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм; м; 6. Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм; м; 26. Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм; шт; 10. Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм; шт; 10. Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм; шт; 16. Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм; шт; 14. Трійник із поліпропілену діам. 16 мм; шт; 2. Трійник із поліпропілену діам. 20 мм; шт; 2. Трійник із поліпропілену діам. 25 мм; шт; 14. Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х16 мм; шт; 3. Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм; шт; 8. Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм; шт; 2. Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х25 мм; шт; 3. Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм; шт; 6. Муфта діам. 16 мм; шт; 4. Муфта діам. 20 мм; шт; 1. Муфта діам. 25 мм; шт; 4. Кран кульовий муфтовий 1/2" нерж.; шт; 2. Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм; м; 10. Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм; м; 8,5. Коліна каналізаційні 45 град. Із поліпропілену діам. 50 мм; шт; 4. Коліна каналізаційні 90 град. Із поліпропілену діам. 50 мм; шт; 3. Трійники каналізаційні 90 град. Із поліпропілену діам. 50х50 мм; шт; 2. Хрестовина каналізаційна 90 град. Із поліпропілену діам. 110/50 мм; шт; 1. Хрестовина каналізаційна 90 град. Із поліпропілену діам. 50/50 мм; шт; 1. Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм; шт; 1. Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб гумові діам. 110/120 мм; шт; 1. Трійник ревізійний до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм; шт; 2. Трап прямий з горизонтальним випуском DN50; шт; 1. Блоки двернi однопольнi з металопластика для громадських будівель (900х2000мм), площа 1,8 м2; шт; 2. Металевий каркас під мийку; шт; 3. Дошки пiдвiконнi термо- та ударостійкі із структурованою поверхнею, ширина 600 мм; м; 1,836. Несучий профіль (3,6м); м; 8,075. З'єднуючий профіль (1,2м); м; 16,15. З'єднуючий профіль (0,6м); м; 8,075. Кутик прист.19*19 (3м); м; 9,18. Радіатори сталеві опалювальні панельні тип 22 h=500 мм L=1200 мм.; шт; 1. Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм; комплект; 1. Американка 16мм; шт; 2. Американка 20мм; шт; 2. Вода; м3; 0,14594. В'язальний дріт; 100кг; 0,00189. Кутики пластикові для плитки; м; 14,66. Кабель силовий ВВГнг LS-3х1,5 мм2; м; 6. Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм; м3; 1,836. Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150; м3; 0,495. Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6; м3; 1,78585. Коробка розподільча, діам. 80 мм; шт; 1. Коробка монтажна, діам. 60 мм; шт; 2. Стрічка ізоляційна "Пара"; кг; 0,014. Шурупи для віконних рам та дверних коробок з плоскою головкою 7,5х152мм; шт; 163,8. Стрічка монтажна ЛМ; 100м; 0,0026. Очіс льняний; т; 0,000006. Розетка штепсельна утопленого типу подвійна IP20; шт; 1. Пропан-бутан технічний; м3; 0,01464. Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-клавiшний; шт; 1. Світильник LED стельовий 45Вт 3600Lm 600х600 мм 3000К; шт; 2. Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29; кг; 3,6. Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм; шт; 1. Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених; комплект; 1. 9. Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до виконання робіт мають бути в справному стані. 10. Усі працівники Учасника, що будуть задіяні до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію, необхідні знання та досвід. 11. Доставка працівників до місця виконання робіт забезпечуються Виконавцем. 12. Пропозиція Учасника повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством. 13. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану. На підтвердження даної вимоги, Учасник у складі пропозиції повинен надати копію договору з компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або іншого документа. 14. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та показниками. 15. Учасник несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством 16. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом таких строків: - 10 (десять) років – на роботи, прямо передбачені даним Договором. - згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником матеріалів та обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання. 17. У разі, якщо документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, містять не всі види робіт згідно технічної специфікації або містять змінені обсяги та/або склад робіт, така пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником. 18. Інформація про відповідність запропонованих учасником робіт технічним, якісним і кількісним вимогам предмету закупівлі повинна бути підтверджена шляхом подання в складі тендерної пропозиції наступних документів: 1) договірна ціна; 2) локальний кошторис на будівельні роботи (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням будівельного технологічного процесу); 3) зведений кошторисний розрахунок; 4) підсумкова відомість ресурсів; 5) проект календарного графіку виконання робіт в якому визначаються початок та закінчення кожного з етапів робіт, види робіт. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 387600,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2024 рік та розрахований на підставі проектно кошторисної документації на Капітальний ремонт харчоблоку ліцею №2 Ладижинської міської ради по вул. Процишина, 21 в місті Ладижин Гайсинського району Вінницької області |