Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Комплект навчального обладнання для кабінету хімії, комплект навчального обладнання для кабінету фізики, код за ДК 021:2015 39160000-1 Шкільні меблі (39162100-6 Навчальне обладнання) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-11-18-014024-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 29 квітня 2020 року № 574 - Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати: встановленим/зареєстрованим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки. Гарантійний термін на поставлений товар відповідно до технічного завдання діє з дати передачі товару замовнику та становить не менше 12 місяців. 3. З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, Учасник у складі пропозиції повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf.) наступні документи: 3.1. Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи, виготовленої у відповідності із ТУ «ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КАБІНЕТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Технічні умови» та Авторизаційний лист 4. Замовник залишає за собою право перевірити достовірність усіх наданих даних. У разі надання недостовірних або сумнівних даних. Якщо в результаті перевірки буде встановлено, що надані дані не є достовірними або не відповідають вимогам, замовник має право вважати пропозицію такою, що не відповідає вимогам технічної специфікації та відхилити її. Це включає можливість звернутися до додаткових джерел інформації або здійснення перевірки через третіх сторін. 5. Товар має бути новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень. 6. Пакування товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт. 7. Відвантаження (доставка) Товару здійснюється силами та засобами Учасника та/або з залученням кур’єрської служби, за рахунок Учасника. Найменування товару; Характеристики товару згідно вимог Замовника. Комплект навчального обладнання для кабінету хімії, у складі: Цифровий вимірювальний комплекс з хімії Skoolto (комплект 2), Дидактичний набір " Хімія з нуля", Дидактичний набір " Від хімічних елементів до хімічних сполук" Місце поставки товару: - Ліцей №4 Ладижинської міської ради - м. Ладижин, вул. Будівельників, 63; Цифровий вимірювальний комплекс з хімії Skoolto (комплект 2) – 1 шт Цифровий вимірювальний комплекс Skoolto має можливість провідної і безпровідної передачі даних до ПК, має можливість виводу результатів досліджень на дисплей пристрою та/або на екран ПК. Може забезпечувати автономний режим роботи. Цифровий вимірювальний комплекс супроводжується інструкцією з експлуатації, методичними матеріалами та програмним забезпеченням. Методичні матеріали містять поетапні інструкції з проведення експериментальних та лабораторних робіт та проектної діяльності здобувачів освіти. Характеристики реєстратора даних цифрового вимірювального комплексу: можливість одночасного збору даних з декількох датчиків (не менше 6 датчиків одночасно); декілька режимів відображення результатів досліджень: графіки (в графічному відображені результатів дослідження є можливість налаштування: відображення графіків (один або усі підключені); товщин ліній графіка; кольору ліній; вигляду маркера), таблиці, тощо; експорт даних в редактор таблиць (exel, або інші програми); наявність інструментів аналізу отриманих величин; версія програмного забезпечення сумісна з ПК; інтерфейс програмного забезпечення українською мовою. Реєстратор даних включає: ємнісний сенсорний дисплей з діагоналлю 7 дюймів; не менше шість роз’ємів для підключення датчиків (роз’єми типу «TypeC»); роз’єм microSD для підключення карт пам’яті microSD; роз’єм USB для підключення USB накопичувача або периферійних пристроїв (клавіатура, мишка), роз’єм HDMI для підключення пристроїв виводу даних (проектор, монітор, тощо); роз’єм USB для підключення реєстратора даних до ПК; роз’єм живлення; вмонтований одно канальний осцилограф (з частотою збору даних до 200 кГц); вбудовану пам'ять для збереження результатів не менше 4 ГБ з можливістю розширення шляхом приєднання зовнішнього накопичувача; вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth;вбудований мікрофон та динамік; вбудований датчик GPS; має можливість безпровідного підключення датчиків; наявність додатків: калькулятор, секундомір, таймер, конвертер величин, періодична таблиця, звукозапис, браузер; вбудований акумулятор, який забезпечує безупинну автономність роботи комплексу не менше 6 годин. Корпус реєстратора даних виготовлено з пластику, який характеризується високим ступенем міцності. Збереження та передача результатів проведених досліджень здійснюється: на внутрішню пам’ять пристрою; на microSD накопичувач; на USB накопичувач; передача по e-mail. Реєстратор даних працює зі всіма датчиками, що присутні в наборі, датчики, при підключенні, розпізнаються автоматично. При підключенні датчиків є можливість вибору одиниць вимірювання. Робочі умови застосування: температура навколишнього середовища 0– 45˚С, відносна вологість повітря – 20-80%. Комплектація: аналогово-цифровий перетворювач, датчик температури — 1 шт., датчик/лічильник крапель — 1 шт., датчик рН — 1 шт., датчик освітленності — 1 шт., датчик тиску — 1 шт., датчик вуглекислого газу — 1 шт., датчик температури навколишнього середовища — 1 шт., датчик ультрафіолетового випромінювання — 1 шт., датчик температури (термопара) — 1 шт., датчик провідності — 1 шт., датчик колориметрії — 1 шт., датчик кисню — 1 шт., набір кабелів для підключення, інструкція. АЦП: дисплей 7”, сенсорний, роздільна здатність 800х480. Живлення : 9В, 3А. DC Автономна робота — min 6 год. Можливість одночасного збору даних з 6 датчиків. Передача даних на ПК: провідна, WiFi, Bluetooth. Індикація увімкнення автономної роботи: світлова (підсвічування кнопки), вібрація. Учасник повинен надати в складі своєї пропозиції : Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи, виготовленої у відповідності із ТУ «ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО І ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КАБІНЕТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Технічні умови», та Авторизаційний лист Дидактичний набір " Хімія з нуля" – 2 шт Дидактичний матеріал створений відповідно до чинної програми з хімії для закладів загальної середньої освіти. Він представлений набором карток з навчальною інформацією та завданнями хімічного змісту відповідної тематики. Дидактичний матеріал підходить, як для індивідуальної роботи, так і для роботи в малих та великих групах. Використовуючи дидактичні картки можна моделювати різного роду завдання. Це можуть бути завдання на встановлення відповідності між карткою з зображенням посуду чи обладнання та його назвою, завдання на виправлення помилок (якщо заздалегідь розкласти картки і назви неправильно) або, якщо завдання виконують декілька груп учнів, то запропонувати учасникам обмінятися результатами роботи для здійснення взаємоперевірки. Працюючи з набором карток, які містять описову інформацію про зовнішній вигляд і призначення певного посуду чи обладнання, перед учнями ставиться завдання заповнити комірки таким чином, щоб опис і призначення відповідали зображенню і назві. Якщо учень, або група учнів, відчуває труднощі у процесі роботи, то є можливість скористатись QR-кодом – підказкою, за яким приховано фото відповідного посуду чи обладнання. Після цього, для завершення роботи з карткою, залишається тільки пригадати назву, і помістити цю назву у меншу за розміром комірку. Також, у комплект входять картки з завданнями практичного спрямування. Для вирішення цих завдань, учням доведеться пригадати все раніше вивчене про лабораторний посуд, обладнання і його призначення; проаналізувати та співставити все вищезгадане з завданням і, після цього, обрати правильну відповідь. Склад набору- 155 карток Правида поведінки у кабінеті хімії - 2 картки формату А 4 зеленого та червоного кольорів (так/ні ) з віконичками зі знаками питання та 32 картки відповідь 25 карток які містять коротенькі завдання про види хімічного посуду та пусті віконця в які потрібно підставити картинки з відповідним зображенням посуду до змісту ( в наборі 30 карток відповідей з зображенням) 30 карток з кюаркодом завданням та віконичком зі знаком питпння в яке потрібно підставити правильні назви хімічного посуду ( 30 карток відповідей) 27 дидактичних карток для закріплення матеріалів. Це завдання виконується на швидкість по закінченню Теми Робота з картками передбачена на групу учнів з 4 чоловік. Дидактичний набір " Від хімічних елементів до хімічних сполук" – 2 шт Матеріал призначений для полегшення процесу оволодіння учнями знаннями та вміннями необхідними для дослідження живої і неживої природи та подальшого вивчення курсу хімії. Працюючи з цим матеріалом учні в ігровій формі мають можливість закріпити та вдосконалити свої знання про будову атома; хімічні елементи, їх назви і символи; прості речовини, які утворюють дані хімічні елементи, їх природу, та, власне, про періодичну систему хімічних елементів, як таблицю, з якої можна дізнатись найважливіші відомості про хімічні елементи. Дидактичний матеріал містить 200 карток 28 карток/полів, що містять інформацію про хімічні елементи та прості речовини, які ці елементи утворюють. Також, на кожній картці є чотири порожні комірки, які потрібно заповнити картками з інформацією, у відповідності з надписами на стрілці. Ще у набір входять п’ять груп маленьких карток: 1. Символи хімічних елементів; 2. Назви хімічних елементів; 3. Порядковий номер, заряд ядра та кількість електронів; 4. Прості речовини; 5. Розташування у періодичній системі хімічних елементів. Також, до загального набору входить 30 карток, що нагадують клітинку періодичної системи хімічних елементів, і дві картки для групування металічних і неметалічних елементів.. Комплект навчального обладнання для кабінету фізики Місце поставки товару: - Ліцей №1 Ладижинської міської ради - м. Ладижин, вул. Незалежності, 2; Комплект навчального обладнання для кабінету фізики - 1 шт Склад комплекту: - Трансформатор універсальний – 1 шт Трансформатор універсальний З комплектом пристосувань - Електрометри з приладдям – 1 шт Електрометри з пристосуванням - Блок живлення – 1 шт Блок живлення демонстраційний (постійна стабілізована напруга) Основні технічні характеристики: постійна стабілізована та змінна вихідна напруга, регулювання напруги та/або сили струму для проведення дослідів, наявність контрольних приладів напруги та сили струму. Максимальна напруга та сила струму повинні бути достатні для проведення всіх практичних та лабораторних дослідів відповідно до навчальної програми - Набір реостатів (маленьких) – 1 шт Реостати лабораторні на каркасі Довжиною не менше 10 см, мають клеми з різним опором - Набір демонстраційний "Електродинаміка" – 1 шт Демонстраційний набір по електродинаміці дозволяє: – виконувати навчальні експерименти відповідно до авторської програмами, чи за підручником при вивченні розділу «Електродинаміка»; – виконувати експериментальні дослідження в проектній діяльності учнів; – проводити навчальні експерименти в умовах домашнього та дистанційного навчання; - проводити фронтальні лабораторні роботи з електродинаміки в обсязі, встановленому державними навчальними стандартами з фізики; – повністю забезпечити базовими (і не тільки) навчальними експериментами фізичні кабінети, лабораторії та навчальні приміщення з розділу «Електродинаміка», які використовуються у шкільній програмі. Комплектація набору дозволяє провести не менше як 21 демонстраційну роботу. Демонстраційний набір складається з більш ніж сорока модулів-елементів, які мають на нижній поверхні площинний магніт для закріплення модуля на вертикальну металеву дошку (можна використати будь-яку велику, вертикальну, стальну поверхню). Розміри основи модулів становлять не менше 120х80 мм. Матеріал основи модуля зроблений з АБС-пластику. Елемент електричного кола не захований, а знаходиться на лицевій панелі, що дозволяє дослідити зовнішній вигляд та номінал деяких елементів. Кожний модуль має своє позначення на лицевій панелі, таке, як відповідне позначення елементів кола в електричній схемі (позн. міжнародне). З’єднання між модулями – штепсельне: на кожному модулі є не менше як два контактних гнізда, в які вставляються з’єднувальні провідники, на кінцях яких металеві контактні штирі. Діаметр циліндричного штиря – 4 мм. Контакт у вигляді штиря має додатковий наскрізний отвір для паралельного підключення іншого контакту-штиря. Набір з електродинаміки постачається з двома мультиметрами серії UT61A. В упаковці з мультиметром також присутні чорний і червоний щупи та температурний датчик зі спаяними кольоровими щупами (термопара). До складу набору входять наступні елементи: комплект модулів (початок електричного кола, модуль з запобіжником; конденсатор не електролітичні з можливістю перемикання 4.7/9.2 мкФ; конденсатори не електролітичні 14 мкФ; конденсатори не електролітичні 4.7 мкФ; конденсатори не електролітичні 6.8 мкФ; конденсатори електролітичні 2200 мкФ; конденсатори електролітичні 4700 мкФ; модуль з лампою розжарювання 3.5 В; модуль з лампою розжарювання 6.3 В; модуль з лампою неоновою; модуль з стабілізатором напруги 5 В; котушка індуктивності 1 Гн; модуль для визначення питомого опору провідника; модуль з електромагнітним реле; 9 модулів з постійними резисторами різних номіналів; модуль з потенціометром; модуль з фоторезистором; модуль з терморезистором; модуль з перемикачем на 2 напрямки; модуль з вимикачем; модуль з герконом нормально розімкнутим; модуль з Ш-подібним трансформатором 36/6В; модуль з напівпровідниковим діодом Шотткі; модуль з світлодіодом червоного кольору; модуль з фотодіодом; модуль з стабілітроном; модуль з діодним містком; модуль з тиристором; модуль з p-n-p транзистором; модуль з n-p-n транзистором; модуль з реостатом повзунковим з номінальним значенням електричного опору 20 Ом; модуль з затискачами типу «крокодил»); утримувач гальванічних елементів; 2 мультиметри з магнітним кріпленням та підставкою; набір з’єднувальних провідників (20 шт); Блок живлення 36В AC/6B AC/5B DC; паспорт виробу; методичні настанови щодо використання набору. Елементи набору поміщено в чемодан, виготовлений з дерева. Розміри набору становлять не менше як 600х450х230мм, маса набору не менше як 16.5 кг. Склад набору: набір модулів (40 штук) електротехнічних елементів у пластмасових корпусах із зображеннями елементів та їх номіналів на зовнішній поверхні з магнітним кріпленням- 1 шт.; вимірювальні прилади (вольтметр – 2 шт., амперметр – 2 шт., для вимірювання постійного та змінного сируму, напруги) з магнітним кріпленням або мультиметр на магнітній підставці - Електрофорна машина - генератор Вімшурста – 1 шт Електрофорна машина - генератор Вімшурста Всі частини електрофорної машини змонтовані на міцних електроізольованих стійках, які разом з лейденськими банками закріплені на загальній міцній електроізольованій підставці; - Модель для демонстрації ліній магнітного поля в об’ємі – 1 шт Даний прилад являє собою прозору конструкцію в формі циліндра з діаметрально розташованими шістьма пластинами. Одна з пластин змінна та має дугоподібний виріз для установлення підковоподібного магніту. Пластини мають безліч магнітних стрілок. - Набір для демонстрації залежності опору провідника – 1 шт Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів З реохордом демонстраційним - Реостат повзунковий 200 Ом 1,5А – 1 шт Реостат повзунковий 200 Ом використовується в кабінеті фізики загальноосвітніх навчальних закладів. Призначений для проведення лабораторних дослідів з електрики. Основні технічні характеристики: сила струму - 1,5А; повний опір реостата - 200 Ом; вага, не більше 0,6 кг. - Терези механічні– 1 шт Терези механічні Максимальне значення не менше 100 г. З важками до терезів - Реостат 50 Ом 1,5А – 1 шт Реостат повзунковий 50 Ом використовується в кабінеті фізики загальноосвітніх навчальних закладів. Призначений для проведення лабораторних дослідів з електрики. Основні технічні характеристики: сила струму - 1,5А; повний опір реостата - 50 Ом; вага, не більше 0,4 кг. - Амперметр демонстраційний – 4шт Прилад призначений для вимірювання величин постійного струму. - Вольтметр демонстраційний – 4 шт Вольтметр – електровимірювальний прилад для визначення напруги на ділянці електричного кола - Штатив ізолюючий (пара) – 1 шт Комплект складається з двох однакових штативів. Кожен штатив являє собою стійку, встановлену на підставці. - Прилад для вивчення залежності опору металу від температури – 1 шт Прилад складається з мідного дроту, намотаного на діелектричний каркас. Котушка закріплена на кришці з клемами. - Модель електричного дзвоника – 1 шт Дзвоник розміщений на пластмасовій панелі, закріпленій на підставці.Гвинт з контргайкою забезпечує регулювання амплітуди коливання ударника дзвоника. - Модель електродвигуна розбірна лабораторна – 1 шт Модель електродвигуна розбірна використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу при проведенні лабораторних робіт з електрики. Призначена для вивчення будови та принципу дії електродвигуна постійного струму. Номінальна напруга живлення: 4- 6 В постійного струму. - Електромагніт розбірний (підковоподібний) – 1 шт До кінців магніту приєднані дві однакові котушки, намотані на каркаси, із затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. До електромагніту додається якір з гачком для підвішування вантажів - Набір з’єднувальних дротів – 1 шт Застосовується під час проведення лабораторних дослідів з електрики для складання електричних схем та з'єднання електричних приладів - Набір резисторів на панелі – 1 шт Набір призначений для демонстрації роботи спіральних резисторів в різноманітних дослідах з електрики. Опір спіралей 2; 2; 3; 3; 4; 4 Ом. Похибка 3% Сила струму: 1-2 А. - Гучномовець демонстраційний – 1 шт Широкосмуговий гучномовець або акустична система із вбудованим підсилювачем - Лабораторний набір "Електромагніт розбірний з деталями" – 1 шт До кінців магніту приєднані дві однакові котушки, намотані на каркаси, із затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. До електромагніту додається якір з гачком для підвішування вантажів - Прилад для демонстрування правила Ленца – 1 шт Даний прилад являє собою перекладину з засувками/, до яких кріпляться алюмінієві кільця (цільне, з прорізом) та гніздом для одягання на вістря стійки. Стійка вставляється у пластмасову підставку. - Комплект з електролізу демонстраційний – 1 шт Орієнтовно складається з діелектричної посудини з кришкою з затискачами та різних електродів - Терези електронні - 1 шт З діапазоном зважування до 500 г, точністю до 0,01 г - Маятник електростатичний (пара) – 1 шт Призначений для виявлення та взаємодії електричних зарядів під час проведення лабораторних дослідів. - Стрілки магнітні на підставці демонстраційні (пара) – 1шт Набір застосовують для вивчення взаємодії полюсів магнітів; орієнтації магніту в магнітному полі; визначення напрямку магнітного меридіану та інших дослідів з магнетизму та електромагнетизму. - Набір напівпровідників для практикуму. Конденсатори – 1 ш Набір конденсаторів використовується в кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу під час проведення практичних лабораторних робіт з електрики. - Набір провідників в ізоляції 10 шт. – 1 шт Багатожильна мідь перерізом не менше 1 мм-2, загальна товщина не менше 3 мм, різної довжини від 25 см. Можливість приєднання до клем штепсельних провідників - Магніти стрижневі демонстраційні (пара) – 1 шт Комплект магнітів стрижневих З двоколірним фарбуванням - Цифровий вимірювальний прилад (мультиметр) – 1 шт Для вимірювання постійної і змінної напруги, постійного і змінного струму, опору, ємності, частоти тощо. З відповідним програмним забезпеченням. Може бути з дротовим або бездротовим інтерфейсом для демонстрації показників на мультимедійному обладнанні - Перемикач однополюсний лабораторний – 2 шт Призначений для замикання і розмикання електричних ланцюгів під час виконання лабораторних робіт з електродинаміки. - Перемикач двополюсний лабораторний – 2 шт Призначений для замикання і розмикання електричних ланцюгів під час виконання лабораторних робіт з електродинаміки - Лампотримач – 4 шт Патрон для електричної лампочки використовується в кабінеті фізики та призначений для проведення лабораторних дослідів з електродинаміки. Прилад має універсальні затискачи для монтування електричної схеми. В комплект електрична лампочка не входить. - Затискачі пружинні типу "Крокодил" – 2 шт Призначені для під’єднання електричних приладів та обладнання. Затискачі мають пластмасові наконечники та виготовлені з металу.. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 210 060,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2024 рік з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2024 році (ПОСТАНОВА КМУ від 5 липня 2024 р. № 796) та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах тощо |