Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Навчальне обладнання, код за ДК 021:2015 39160000-1: Шкільні меблі (39162100-6 Навчальне обладнання) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-11-21-002301-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 29 квітня 2020 року № 574 Назва обладнання; Технічні характеристики; Кількість одиниць. # Курвіметр; Прилад має бути призначений для виміру відстані на планах і картах. Повинен мати зубчастий передаточний механізм із стрілкою в пластмасовому корпусі, що приводиться в рух роликом (рахунковим колесом). На корпус повинна бути нанесена шкала, оцифрована через кожні 10 мм.; 1. # Компас шкільний; Компас шкільний повинен мати шкалу з позначенням сторін світу та шкалу градусів. Діаметр компаса, не менше 4 см.; 16. # Колекція «Кам'яне вугілля і продукти його переробки демонстраційна; Колекція повинна містити зразки кам’яного вугілля та продуктів його переробки із супровідним описом (переліком), а саме: барвники; бензол; нафталін; мінеральні добрива; кам'яновугільна смола; аміачна вода; анілін; толуол; сахарин; пек; кам'яне вугілля 1; пластик. Горючі, вибухові та отруйні речовини мають бути імітовані. Зразки повинні міститись у герметичних пластикових ємностях. Кількість: не менше 12 зразків. Габаритні розміри: не більше 34х23х4 см.; 1. # Колекція «Нафта і продукти її переробки» (демонстраційна); Колекція повинна містити зразки нафти та продукти її переробки із супровідним описом (переліком), а саме: бензол, толуол, озокерит, церезин, нафтовий газ, петролейний ефір, бензин, лігроїн, гас, газойль і соляр, вазелін і парафін, каучук, пластмаса та продукти переробки мазуту: солярове, веретенне, машинне, циліндрове масла, гудрон, крекінг гас і крекінг бензин, можливий інший склад колекції. Зразки повинні міститись в колбах. Кількість не менше 12 зразків об’єктів.; 2. # Термометр демонстраційний; Прилад повинен складатись з дерев’яної планки (площини) до одного з кінців якої прикріплено нерухомий блок та дерев’яного бруска з гачками на торцях. Для розміщення вантажів на дерев’яному бруску у його взаємно перпендикулярних площинах має бути по три спеціальні отвори. Одна з площин бруска має бути покрита гумою. Комплектація, не менше: планка- площина (1140х75х20 мм ) - 1 шт.; дерев'яний брусок (140х50х40 мм) - 1 шт.; важки (102 г) - 3 шт.; 1. # Барометр-анероїд демонстраційний; Має використовуватися для орієнтовних спостережень за змінами атмосферного тиску. Межі вимірювань тиску: 960гПа - 1060 гПа (720 мм рт ст - 790 мм рт.ст.) Ціна поділки, не менше: 2 гПа (1 мм рт ст). Габаритні розміри барометра, не менше: 140х50 мм.; 1. # Термометр демонстраційний; Термометр має бути призначений для заміру температури від -40 до +50°С при проведені демонстраційних та лабораторних дослідів. Ціна поділки – 1°С.; 1. # Карта “Україна. Фізична карта”; Карта закріплена на планках, має бути виготовлена з ламінованого картону. Розмір карти, не менше: 148х107 см. Масштаб, не менше: 1:1000000.; 1. # Карта “Кліматичні пояси та області світу”; Карта закріплена на планках, має бути виготовлена з ламінованого картону. Розмір карти, не менше: 155х108 см. Масштаб, не менше: 1:22 000000.; 1. # Топографічна карта; Карта закріплена на планках, має бути виготовлена з ламінованого картону. Розмір карти, не менше: 148х107 см. Масштаб, не менше: 1:25000000.; 1. # Політична карта світу; Карта закріплена на планках, має бути виготовлена з ламінованого картону. Розмір карти, не менше: 155х108 см. Масштаб, не менше: 1:22000000.; 1. # Фізична карта світу; Карта закріплена на планках, має бути виготовлена з ламінованого картону. Розмір карти, не менше: 158х108 см. Масштаб, не менше: 1:22000000.; 1. # Фізична карта півкуль; Карта закріплена на планках, має бути виготовлена з ламінованого картону. Розмір карти, не менше: 158х108 см. Масштаб, не менше: 1:22000000.; 1. # Мікропрепарати. Ботаніка (набір); Мікропрепарати повинні бути виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини рослинного (тваринного) організму, з тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати мають бути вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати мають бути розміщені на стандартних предметних скельцях по центру, з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату українською мовою та його номер за переліком. Термін зберігання має бути не обмежений, мікропрепарати повинні бути очищені від сторонніх частинок, мати чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Комплектація: - набір предметних скелець зі зразками, не менше 20 шт; - бокс для зберігання з пазами для предметних скелець – 1 шт.; 15. # Мікропрепарати. Зоологія (набір); Мікропрепарати повинні бути виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини рослинного (тваринного) організму, з тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати мають бути вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Термін зберігання має бути не обмежений, мікропрепарати повинні бути очищені від сторонніх частинок, мати чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Комплектація: - набір предметних скелець зі зразками, не менше 20 шт; - бокс для зберігання з пазами для предметних скелець – 1 шт.; 15. Насос вакуумний механічний.; Насос має бути масляний поршневий, що оснований на відсіку повітря та призначений для створення розрідження та тиску повітря в дослідних посудинах. Насос повинен комплектуватись гнучким вакуумним шлангом довжиною, не менше 0,5 м. Рух поршня повинен забезпечуватись шатунно-кривошипним механізмом, з'єднаним з ручним приводом. Максимальне розрідження повітря у замкнених посудинах: до 133 Па. Максимальний тиск повітря: до 0,4 МПа.; 1. Трубка Ньютона; Трубка Ньютона для проведення демонстраційних дослідів: падіння тіл у повітрі при атмосферному тиску та у розрідженому повітрі, одночасне падіння різних тіл у вакуумі тощо. Прилад повинен мати клапан для під’єднання вакуумного насоса. Довжина скляної трубки, не менше 960 мм, зовнішній діаметр, не менше 68 мм. Габаритні розміри приладу: не менше 1320х90х90 мм.; 1. Посудина для зважування повітря; Прилад має бути у вигляді скляної кулі з клапаном. До приладу має додаватися спеціальний захисний мішечок для запобігання від осколків при можливому руйнуванні приладу під час відкачування повітря. Об’єм кулі, не менше: 1000 мл. Діаметр, не менше: 140 мм.; 1. Манометр рідинний демонстраційний; Прилад має бути призначений для вивчення будови та принципу дії манометра і вимірювання тиску газів. Зігнута скляна U-подібна скляна трубка має бути приєднана до площини. На площину має бути нанесена оцифрована шкала для порівняння висоти стовпів рідини у колінах трубки. Межа вимірювання: до 300 мм. рт. ст. Ціна поділки шкали, не більше: 0,5 мм. рт. ст. Розмір, не більше: 14х20х36 см.; 1. Прилад для демонстрації тиску в рідині.; Прилад має бути призначений для демонстрації тиску всередині рідини при вивченні закону Паскаля і дозволяти продемонструвати зміну тиску з глибиною занурення і незалежність тиску на даній глибині від орієнтації датчика. До комплекту має входити: стакан скляний; індикатор у вигляді циліндричної посудини одна з основ якої - гумова; трубка для з’єднання з манометром; тримач для індикатора; U -подібний манометр.; 1. Сполучені посудини. Набір прозорих трубок (посудин) різної форми з загальною підставкою (колектором); Прилад має бути виготовлений зі скла у вигляді чотирьох сполучених між собою трубок різного діаметра і конфігурації та має спеціальну пластикову муфту. Під час натискання на спеціальну пластикову муфту демонструється миттєва одночасна зміна рівня рідини у всіх сполучених посудинах. Габаритні розміри, не менше: 245х20х190 мм.; 1. Куля Паскаля; Пластиковий (скляний) циліндр, у якому має переміщатися за допомогою штока, щільно припасований до стінок, поршень. До штока має бути прикріплена ручка для переміщення поршня вздовж циліндра, на другому кінці трубки - циліндра має бути прилаштовано металеве (пластикове) сферичне тіло (куля), з рівномірно розташованими вздовж всієї площини, отворами. Довжина циліндра, не менше: 200 мм, діаметр, не менше: 28 мм. Діаметр кулі, не менше: 80 мм. Габаритні розміри приладу, не менше: 340х90х90 мм.; 1. Динамометр лабораторний 5Н; Межі вимірювань: 0,1Н - 5 Н; ціна поділки 0,1 Н; похибка вимірювань: ± 2%.; 17. Набір пружин різної жорсткості.; Кожна пружина має бути оснащена стрілкою-фіксатором червоного кольору, який можна пресувати вздовж стержня з гачком та фіксувати у необхідному (нульовому) положенні. Набір має містити 5 пружин: 0,5N; 1N; 2N; 3N; 5N. Габаритні розміри набору в упаковці, не менше: 150х100х20 мм.; 17. Мензурка 50мл; Мензурка має бути виготовлена з термо-хімічно стійкого скла. Об'єм: 50 мл. Другий клас точності.; 17. Термометр рідинний (0...+100°С); Термометр має бути призначений для заміру температури від 0 до +100°С при проведені демонстраційних та лабораторних дослідів. Ціна поділки – 1°С.; 17. Набір для вивчення руху тіл по колу (обертального руху); Прилад має використовуватися для вивчення законів динаміки, ілюстрації параметрів обертального руху. Прилад має складатися з втулки, встановленої на опорі. Конструкція втулки і опори має дозволяти приладу обертатися навколо вертикальної осі. На втулці повинен бути встановлений диск, що містить два горизонтальних стержня, за якими можуть вільно переміщатися встановлені на них вантажі. На кінцях стрижнів мають бути розташовані обмежувальні шайби. Вантаж повинен бути з'єднаний пружиною з механізмом переміщення вантажу, що дозволяє переміщати його по стрижнях. Розміри, не менше: 26х10х20 см.; 1. Дошка сушильна (Для сушіння лабораторного посуду); Дошка є допоміжним обладнанням для сушіння лабораторного посуду. Ширина, не менше: 36 см, глибина, не менше: 15 см, висота, не менше: 67 см. Кількість місць, не менше: 55 шт.; 1. Лоток для реактивів; Має використовуватися для запобігання потраплянню реактивів на робоче місце під час експериментальних дослідів. Виготовлений з хімічностійкого некрихкого матеріалу. Габаритні розміри: не менше 300х200 мм.; 15. Штатив для пробірок; Штатив має бути призначений для розміщення пробірок, виготовлений з пластмаси та мати, не менше 10 гнізд. Розміри, не менше: 125 х 60 х 75 мм.; 15. Штатив лабораторний великий; Штатив має бути виготовлений з міцних, зносостійких матеріалів, що мають антикорозійне покриття або стійкі до зовнішніх впливів. Повинен мати важку основу або таку, що запобігає перекиданню. Комплектація, не менше: Стрижень, 700мм – 1 шт; Підставка (тринога), масивна, чавунна, що забезпечує стійку рівновагу – 1 шт; Затискач ("лапка") – 1 шт; Муфта – 2 шт.; Кільця, не менше: ⌀44 мм та ⌀60 мм – 2 шт; Габаритні розміри: не менше 200х200х710 мм.; 1. Шпатель; Ширина полотна, не менше: 100 мм; матеріал полотна: метал; матеріал рукоятки: пластик.; 15. Пробірка хімічна ПХ14; Пробірка має бути виготовлена з термо-хімічно стійкого скла. Діаметр: 14 мм; довжина: не більше 100 мм.; 50. Пробірка хімічна ПХ16; Пробірка має бути виготовлена з термо-хімічно стійкого скла. Діаметр: 16 мм; довжина: не більше 100 мм.; 50. Крапельниця Шустера; Використовується для одноразового дозування індикаторів та інших розчинів, з носиком. Має бути виготовлена зі скла.; 15. Воронка конічна; Воронка має бути виготовлена з термо-хімічно стійкого скла. Діаметр: 56 мм, довжина: 80 мм.; 15. Ступка порцелянова з товкачиком; Ступка має бути виготовлена з порцеляни. Габаритні розміри: не менше 85х80х40 мм.; 15. Циліндр мірний; Циліндр має бути виготовлений зі скла. Об’єм: 100 мл. Повинен мати мірну шкалу. Ціна поділки, не менше: 10 мл.; 15. Набір етикеток - самоклейок; Використовуються для маркування посуду, в якому зберігаються реактиви. Листи на самоклеючій основі з надрукованими умовними позначеннями хімічних речовин та сполук.; 1. Сухе паливо; Питома теплотворна здатність не менше 30, 300МДж/кг. В упаковці, не менше 8 таблеток.; 20. Чашка (випарювальна з носиком); Має бути виготовлена з порцеляни. Габаритні розміри: не менше 95х90х30 мм.; 15. Набір моделей атомів для складання молекул; Набір має бути призначений для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. До складу мають входити кольорові кульки - моделі атомів діаметром, не менше 20 та 10 мм, стержні для моделювання різних видів зв’язків. Моделі атомів повинні передбачати кріплення стержнів під певним кутом, що сприятиме досягненню, під час моделювання, певних валентних кутів і направленості зв’язків, необхідної форми і структури моделі молекули. Моделі атомів повинні мати відповідне кольорове кодування. Загальна кількість не менше 70 од.; 2. Терези технохімічні; Діапазон вимірювань: 0,05 до 500 г; Габаритні розміри, не менше: 400 x 400 x 150 мм. До складу терезів мають входити важки від 10 мг до 500г.; 2. Спиртівка; Прилад має бути виготовлено з прозорого скла з пластмасовою кришкою для гасіння полум'я та металевим обручем з трьома опорами, що запобігає повному перевертанню приладу і можливому виливанню спирту. Габаритні розміри приладу 80х80х95мм.; 15. Модель «Будова атома»; Має використовуватися для наочного представлення планетарної моделі атома з можливістю визначення кількості частинок (протонів, електронів нейтронів). Має бути виділена область ядра. Елементи повинні мати позначки «+», «–» та без жодної позначки (по рівній кількості кожного типу). Має складатися з двох частин: кришка і дно з позначеними 4 електронними оболонками, що має бути основою для утворення атома. Діаметр, не менше: 23 см; має бути, не менше: 20 протонів (+), 20 нейронів (-).; 2. Таблиця періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва; Матеріали ПВХ, вкритий плівкою Oracal. Габаритні розміри таблиці, не менше 2000х1500мм.; 1. # Набір хімічних реактивів; Склад реактиви (основні), не менше: Алюміній хлорид, 0,05 кг. Амоній дихромат, 0,2 кг. Амоній нітрат, 0,1 кг. Амоній хлорид, 0,2 кг. Аргентум (І) нітрат, 0,05 кг. Барій нітрат, 0,1 кг. Вугілля активоване. Вугілля активоване медичне, в упаковках. Гідроген пероксид. Гідроген пероксид. Розчин 30 % або 35 %, 100 мл. Гліцерол, 100 мл. Гліцин (амінооцтова кислота), 0,1 кг. Глюкоза, 0,2 кг. Дихлороетан 1,2-дихлороетан (або хлороформ), 0,2 л. Додециловий спирт, 0,1 кг. Допускається заміна деканолом або іншим насиченим вищим спиртом (нерозчинним у воді). Етаналь. Ампула, об’ємом не більше 25 мл. Етанол. Розчин, не менше 70 %, 500 мл. Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1 кг та порошок (залізо відновлене) - 0,1 кг. Ізопропанол (пропан-2-ол), 500 мл. Індикатори (сухі). Лакмус – 0,05 кг, фенолфталеїн – 0,05 кг, метилоранж – 0,05 кг. Йод. Спиртовий розчин 5 % - 0,02 л. Калій бромід, 0,1 кг. Калій йодид, 0,1 кг. Калій нітрат, 0,1 кг. Кальцій карбід (ацетиленід), 0,2 кг. Водонепроникна упаковка. Кальцій карбонат, 0,1 кг. Кальцій оксид, герметична упаковка, 0,2 кг. Кальцій хлорид, 0,1 кг (Не допускається кальцій хлорид гексагідрат). Кислоти неорганічні (розчини): сульфатна кислота, 10 % розчин, 0,5 л; хлоридна кислота, 10 % розчин, 0,5 л. Кислоти органічні: А) етанова кислота (харчова), 9 % розчин, 1 л; Б) етанова кислота (оцтова есенція), 0,2 л; В) лимонна кислота (харчова), 0,05 кг. Крохмаль, 0,1 кг. Купрум (ІІ) оксид. Порошок, 0,1 кг. Купрум (ІІ) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг. Луги (тверді). Натрій гідроксид, 0,2 кг, та калій гідроксид, 0,05 кг. Магній. Ошурки, 0,05 кг. Магній оксид, 0,05 кг. Магній нітрат, 0,1 кг. Магній сульфат гептагідрат, 0,05 кг. Манган (IV) оксид, 0,05 кг. Мідь, 0,1 кг. Шматочки мідного дроту. Натрій ацетат (етаноат), 0,2 кг. Натрій гідрогенкарбонат, 0,5 кг. Натрій карбонат, 0,1 кг. Натрій металічний, 0,05 кг (Шматочки металічного натрію в гасі в поліпропіленовій ємності). Натрій ортофосфат, 0,1 кг. Натрій сульфід, 0,05 кг. Натрій сульфат, 0,05 кг. Натрій хлорид, 1 кг. Нікель (ІІ) сульфат, 0,05 кг. Парафін медичний, 0,05 кг. Сахароза, 0,2 кг. Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг. Ферум (ІІ) сульфат, 0,05 кг. Допускається ферум (ІІ) сульфат гептагідрат. Ферум (ІІІ) оксид, 0,1 кг. Ферум (ІІІ) хлорид, 0,05 кг (Допускається у вигляді наногідрату. Герметична упаковка). Фосфор червоний, 0,1 кг (Герметична упаковка). Цинк гранульований, 0,1 кг. Порошок, 0,05 кг. Цинк хлорид, 0,05 кг; 2. # Набір лабораторний для вивчення геометричної оптики; До складу набору має входити, не менше: - комбінована експериментальна лампа - 1 шт; - призма, акрилова, трапецієвидна - 1 шт; - лінза, акрилова, напівкругла - 1 шт; - призма, акрилова, прямокутна, довжина 51мм - 1 шт; - лінза, акрилова, плоско-опукла - 2 шт; - лінза, акрилова, плоско-увігнута - 1 шт; - оптичний диск, з градуюванням - 1 шт; - екран, білий, квадратний - 1 шт; - плоске дзеркало, на алюмінієвому блоці - 1 шт; - дзеркало, випукле/увігнуте, регульоване - 1 шт; - затвор, один або два прорізи - 1 шт; - затвор, три або п'ять прорізів - 1 шт; - порожня кювета, пластик - 1 шт; - ложемент для набору, пластиковий - 1 шт; - пластикова коробка з кришкою - 1 шт; - методичне забезпечення для проведення дослідів українською мовою - 1 шт.; 2. # Спектроскоп двотрубний; Прилад має бути призначений для проведення демонстраційних дослідів з оптики для спостереження, якісного дослідження і виміру різних спектрів видимої області. Технічні характеристики: ширина вхідної щілини трубки коліматора, не гірше d\= 0.06 мм; фокусна відстань лінзи колімації (об'єктиву), не гірше F \= 95 мм; фокусна відстань лінзи-об'єктиву зорової труби, не гірше F \= 95 мм; збільшення оптичної системи зорової труби, не гірше Г \= 8.0 крат; спектральний діапазон видимий, не гірше Δλ \= 480 ÷650 нм ( 0.48 ÷ 0.65 мкм); середня дисперсія призми, не гірше, скло ТФ2 (nf – nc)х10 \= 1 662; габаритні розміри, не більше: 30х30х25 см; 1. # Набір з електролізу лабораторний; До набору має входити, не менше: діелектрична посудина, об’ємом 150 мл з кришкою на якій змонтовано два універсальні затискачі - 1 шт.; - електроди з міді - 2 шт. Габаритні розміри, не менше: 90х90х150 мм.; 3. # Набір лабораторний для вивчення електрики; До склад набору, має входити, не менше: - набірне поле - 1шт; - з'єднувальний провід 25см, чорний - 2шт; - з'єднувальний провід 50см, червоний - 1шт; - з'єднувальний провід 50см, синій - 1шт; - з'єднувальний провід 75см, червоний - 1шт; - з'єднувальний провід 75см, синій - 1шт; - роз'єм - 4шт; - провідник, прямий - 5шт; - провідник прямий, з роз'ємом - 2шт; - провідник, T- подібний - 4шт; - провідник, T- подібний, з роз'ємом - 1шт; - провідник, кутовий - 2шт; - провідник, кутовий, з роз'ємом - 4шт; - провідник, перерваний, з роз'ємами - 1шт; - вимикач, вкл/викл - 1шт; - перемикач на два напрями - 2шт; - резистор 100 Ом - 1шт; - резистор 500 Ом - 1шт; - резистор 1 кОм - 1шт; - батарея (акумулятор) 1,2 В - 1шт; - провідник з втулкою - 2шт; - роз'єм для лампи розжарювання E10 - 2шт; - електролізна кювета - 1шт; - провідники і непровідники, набір - 1шт; - електроди, набір з 9шт - 1шт; - лампа розжарювання 2,5 В / 0,2 А, E 10 - 2шт; - лампа розжарювання 10 В / 0,05 А, E 10 - 2шт; - плавкий дріт, D \= 0,1мм, котушка, червона - 1шт; - дріт високого опору, D \= 0,2мм, котушка, синя - 1шт; - мідний дріт, D \= 0,2мм, котушка, чорна - 1шт; - затискач "крокодил" з роз'ємом - 4шт; - тримач з прорізом і отвором - 2шт; - ящик для транспортування та зберігання з ложементами - 1шт; - методичне забезпечення з переліком проведення дослідів українською мовою - 1шт.; 1. # Комплект приладів для учнів з лотком; Набір має містити повний комплект необхідного лабораторного посуду та приладдя для проведення лабораторних робіт відповідно до діючого навчального плану та програми. До комплекту має входити, не менше: штатив для 10 пробірок - 1 шт; пробірки ПХ-14 – 10 шт; спиртівка для спалювання сухого палива - 1 шт.; сухе паливо - 1 уп; пробіркотримач - 1 шт; скляна паличка - 1 шт; ложка для спалювання - 1 шт; фільтрувальний папір - 1 уп.; універсальний індикаторний папір, не менше - 1 уп.; крапельниця Шустера ЗП-17,5 ХС (для лакмусу, 50 мл) - 1 шт; крапельниця Шустера ЗП-17,5 ХС (для метилоранжу, 50 мл) - 1 шт; крапельниця Шустера ЗП-17,5 ХС (для фенолфталеїну, 50 мл) - 1 шт; стакан скляний мірний 150 мл - 1 шт.; склянка для реактивів – 5 шт; дозатор - 1 шт.; піпетка пластикова - 1 шт.; колба конічна 100 мл - 1 шт.; ступка з товкачиком - 1шт.; лоток для зберігання набору - 1шт.; 15. # Склянка з дозатором; Склянка з дозатором-піпеткою, грушою. Має бути, виготовлена з темного ТС скла. Об'єм, не менше: 30 мл.; 10. # Окуляри захисні; Мають бути призначені для захисту очей під час проведення лабораторних дослідів. Прозора лінза окулярів має бути виготовлена з удароміцного полікарбонату з оптичною прозорістю 1 класу.; 10. # Йоржики для колб та пробірок; Набір має містить 3 йоржі різного діаметру, не менше: 10, 15, 33 мм.; 1. Індикаторний папір; Папір для вимірювання Ph. Виготовлений у вигляді паперових стрічок, розміром не менше: 5х75 мм, в кількості, не менше: 100 штук, розміщені в пластмасовому тубусі, вимірюють Ph 0-12.; 2. Фільтрувальний папір; Фільтри діаметром 70-100 мм, в упаковці - 50 шт.; 3. Терези електронні побутові; Межа вимірювань від 0,01 г до 2000 г; ціна поділки: 0,01 г; одиниці виміру: грами; має бути автоматичне калібрування; захист від перевантаження; платформа має бути виготовлена з нержавіючої сталі.; 1. Колекція «Алюміній»; Колекція повинна містити зразки природніх сполук алюмінію із супровідним описом (переліком) та класифікацією, а саме: зразки сировини для виробництва алюмінію - боксит (алюмінію оксид), алуніт, нефелін, кріоліт; зразки алюмінію та його сплавів - алюміній, дюралюміній, силумін (сплав з добавкою кремнію) і вироби (деталі). Кількість: не менше 8 зразків. Розмір упаковки: не більше 34х23х4 см.; 1. Колекція «Пластмаси»; Колекція повинна містити зразки основних пластмас із супровідним описом (переліком) та класифікацією, а саме: поліетилен, поліпропілен, полістирол, пінополістирол, поліамід, полікарбонат, а також вироби з зазначених пластмас. Кількість: не менше 10 зразків. Габаритні розміри: не більше 34х23х4 см.; 1. Колекція «Скло і вироби з нього»; Колекція повинна містити зразки основних виробів зі скла із супровідним описом (переліком) та класифікацією, а саме: оптоволокно; стрічка серпняка; скловолокно; польовий шпат; мідний купорос; крейда; пісок кварцовий; скло тоноване; дзеркало; скло матове; скло звичайне; скло вітражне ті інші. Кількість: не менше 12 зразків. Габаритні розміри: не більше 34х23х4 см.; 1. 1. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки. 2. Товар повинен бути новим. 3. Гарантійний термін на поставлений товар повинен діяти протягом гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж 12 календарних місяців, починаючии з дати його передачі Замовнику, якщо інше не передбачено стандартами (технічними умовами). 4. Упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника. 5. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю. Строк поставки: до 20 грудня 2024 року. 6. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника або іншим перевізником за рахунок Учасника на адресу Замовника. Місце поставки: - Ліцей №4 Ладижинської міської ради - м. Ладижин, вул. Будівельників, 63 - Ліцей №2 Ладижинської міської ради - м. Ладижин, вул. Процишина, 214. Кількість: згідно Додатку 2 до Тендерної документації (Технічної специфікації) |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 327773,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до розміру кошторисних призначень на 2024 рік з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2024 році (ПОСТАНОВА КМУ від 5 липня 2024 р. № 796) та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах тощо |